|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Eco Care Opklapbare muursteun, L = 600 mm, Wit

Artikelnummer: 1447260xxx

Aanbestedingstekst

Eco Care is een solide en insteressant geprijsde Care Solution

met instelbare rem

met afdekkappen voor verborgen schroefverbinding

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

kan achteraf worden uitgerust met Toiletpapierhouder 1449210

kan achteraf worden uitgerust met vloersteun 1449220 / 1449221 / 1449222, vereist voor opklapbare muursteun vanaf lengte 850 mm

belastbaarheid: max. 100 kg volgens ISO17966:2016, statisch geatest tot 150 kg

Productbeschrijving

Productcategorie : Opklapbare muursteun

Productgroep : 3700

Lengte L : 600 mm

Diameter : 32 mm

Materiaal : Roestvrij staal

Oppervlak : krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming

Versie : links en rechts

Kleur : Wit

Belasting : max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg