|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Special Care PSY Douchegordijnstang, met Gordijnringen, I-vorm, L = 1000 mm, Gesatineerd

Artikelnummer: 2088005xxx

Aanbestedingstekst

Special Care PSY vermindert het risico op suïcide gevaar

ontkoppelingsfunctie voordat een belsatung van 30 kg is bereikt

herbruikbaar door vast te klikken

aansluit profiel voor plafondbevestiging op aanvraag

Nylon Gordijnringen aangepast aan de kleur van de Douchegordijnstang

met splitrozet van kunstof Ø 70 mm, kleur donkergrijs (018) voor verborgen bevestiging

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 20 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

uitbreidbaar met Care Douchegordijnen

CE gecertificeerd

levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 60 mm en pluggen

ook beschikbaar in individuele lengtes op aanvraag

Productbeschrijving

Productcategorie : Douchegordijnstang

Product ontwerp : met Gordijnringen

Productgroep : 2010

Lengte L : 1000 mm

Diameter : 20 mm

Type montage : Rozetbevestiging

Vorm : I-vorm

Gordijnringen : 12 St.

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304)

Materiaal toevoeging : Gordijnringen uit Polyamide

Oppervlak : fijn-mat

Kleur : Gesatineerd

Belasting : max. 30 kg