|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Steunpoot NT.STF 95.2, 70 x 70 x 190 mm, Gesatineerd

Artikelnummer: 2289020xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

voor 13 mm plaatdikte, bij gebruik van een afstandhouder 2290880 kan de plaatdikte ook 10 mm bedragen

bestaande uit paneelhouder, buis, rozet top Ø 70 mm en steun

in hoogte verstelbaar +/- 15 mm

levering met draadbus en M5 x 25 mm schroef voor bevestiging van het paneel

de bevestigingsset voor vloerbevestiging moet apart worden besteld

de steunpoot is ook zeer geschikt als montagehulpmiddel, omdat de hoogte van de panelen hiermee eenvoudig aangepast kan worden

Productbeschrijving

Productcategorie : Steunpoot

Korte benaming : NT.STF 95.2

Productgroep : 6600

Lengte : 70 mm

Breedte : 70 mm

Hoogte : 190 mm

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 (A4, AISI 316)

Oppervlak : fijn-mat

Kleur : Gesatineerd