|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Muurplaatprofiel NT.WPP, 2050 x 16.5 x 25 mm, Gesatineerd

Artikelnummer: 2289060xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

is nodig voor de bevestiging van scheidingswandplaten met een dikte van 13 mm aan metselwerk of aan verdere scheidingswandplaten

kan op maat ingekort worden

voor de montage van de scheidingswandplaten worden min. 3 gaten aanbevolen voor een lengte van 2050 mm

levering zonder befestigungsmaterial

Productbeschrijving

Productcategorie : Muurplaatprofiel

Korte benaming : NT.WPP

Productgroep : 6600

Lengte : 2050 mm

Breedte : 16.5 mm

Hoogte : 25 mm

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 (A4, AISI 316)

Oppervlak : fijn-mat

Kleur : Gesatineerd