|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Scheidingswand sluiting NT.TWR 84, munt, 80 x 75 x 55 mm, Gesatineerd

Artikelnummer: 2290110xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

geschikt voor sponningen en niet-sponningen, afhankelijk van de uitvoering

slot 360 graden draaibaar, vergrendeling 90 graden

levering met 2 verzonken schroeven M4

beschikbaar voor andere deurdiktes op aanvraag

Productbeschrijving

Productcategorie : Scheidingswand sluiting

Korte benaming : NT.TWR 84

Productgroep : 6600

Lengte : 80 mm

Breedte : 75 mm

Hoogte : 55 mm

Noodopening : munt

Deurdikte : 13 - 18 mm

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 (A4, AISI 316)

Oppervlak : fijn-mat

Kleur : Gesatineerd