|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Deurscharnier NT.TB 78, DIN links, 100 x 20 x 75 mm, Gesatineerd

Artikelnummer: 2290200xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

label L of R op de achterkant

zichtbare bevestiging, kan worden afgedeckt met cover  2290190

aanbeveling voor de montage: 2 scharnieren voor deurgewichten tot 40 kg 3 scharnieren voor deurgewichten tot 60 kg

levering zonder befestigungsmaterial

Productbeschrijving

Productcategorie : Deurscharnier

Korte benaming : NT.TB 78

Productgroep : 6600

Lengte : 100 mm

Breedte : 20 mm

Hoogte : 75 mm

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 (A4, AISI 316)

Oppervlak : fijn-mat

Versie : DIN links

Kleur : Gesatineerd