|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Buis NT.RO, 3000 x 32 x 32 mm, Gesatineerd

Artikelnummer: 2290750xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

losse onderdelen voor de bovenste riem

kan op maat ingekort worden

voor het verbinden van buis met buis, buis met bocht en buis met T-aansluiting is het koppelstuk 2290330 nodig

Productbeschrijving

Productcategorie : Buis

Korte benaming : NT.RO

Productgroep : 6600

Lengte : 3000 mm

Breedte : 32 mm

Hoogte : 32 mm

Diameter : 32 mm

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4401 (A4, AISI 316)

Oppervlak : fijn-mat

Kleur : Gesatineerd