|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care Disinfecterend middel dispenser, 0.5 l, 163 x 80 x 259 mm, Hoogglans gepolijst

Artikelnummer: 2291631xxx

Aanbestedingstekst

Inox Care is een duurzaam en veelzijdig assortiment van roestvrij staal dat toegankelijkheid en hygiëne combineert in een modern ontwerp

met pomp van roestvrij staal

geschikt voor ontsmettingsmiddelen, vloeibare zeep en lotions met lage viscositeit

voor normale Euroflessen

de pomp en de dispenser zijn steriliseerbaar met oververhitte stoom (121 ° C bij 1 bar druk)

hoeveelheid ml instelbaar, 2,0 ml per slag

levering met Lege kunststof fles

levering met Bevestigingsmateriaal

Productbeschrijving

Productcategorie : Disinfecterend middel dispenser

Productgroep : 5600

Lengte : 163 mm

Breedte : 80 mm

Hoogte : 259 mm

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304)

Oppervlak : Hoogglans

Inhoud : 0.5 l

Kleur : Hoogglans gepolijst

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar Hogglans gepolijst (008), Gesatineerd (009) en Wit (019)