|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care opklapbaar zitje, 410 x 410 x 100 mm, Hoogglans gepolijst, Polster zwart

Artikelnummer: 2974010xxx

Aanbestedingstekst

Inox Care is een duurzaam en veelzijdig assortiment van roestvrij staal dat toegankelijkheid en hygiëne combineert in een modern ontwerp

kussen met corrosiebeschermde doorlopende stalen kern

met staal versterkte scharnieren

zijafdekkingen in roestvrij staal look

met instelbare rem

wordt automatisch in de verticale positie gehouden

verborgen fixatie

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 20 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

belastbaarheid: max. 175 kg volgens ISO17966:2016, statisch geatest tot 200 kg

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : opklapbaar zitje

Productgroep : 5500

Lengte : 410 mm

Breedte : 410 mm

Hoogte : 100 mm

Brede zitting : 410 mm

Diepte van het zitoppervlak : 365 mm

Kleur additief : Polster zwart

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304)

Materiaal toevoeging : Polster uit PUR integraalschuim

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Hoogglans gepolijst

Belasting : max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg