|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Verso Care opklapbaar zitje, met vloersteun, 444 x 412 x 500 mm, Donkergrijs

Artikelnummer: 3500015xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

ergonomisch gevormde zitting met afgeronde randen

met instelbare rem

wordt automatisch in de verticale positie gehouden

voor zithoogte 470 - 500 mm

de vloersteun is een support in geval van ontoereikende wandcondities, de resulterende krachten op de muurbeugel kunnen hierdoor worden verminderd

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : opklapbaar zitje

Product ontwerp : met vloersteun

Productgroep : 3800

Lengte : 444 mm

Breedte : 412 mm

Hoogte : 500 mm

Brede zitting : 412 mm

Diepte van het zitoppervlak : 419 mm

Materiaal : Polypropyleen

Materiaal toevoeging : aluminium steunbeugel en roestvrij staal wandhouder

Oppervlak : krasbestendige poedercoating

Kleur : Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in Donkergrijs (018) en Wit (019)

Belasting : max. 150 kg