|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care Grondplaat vario, met Blind afdekking, 227 x 115 x 24 mm, Manhattan

Artikelnummer: 3501200xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

grondplaat verborgen door Blinddeksel

voorbereiding zodat de blindafdekking later gemakkelijk kan worden vervangen met  Opklapbare muursteun vario, Muursteun vario en opklapbaar zitje vario

kan niet gebruikt worden voor Opklapbare muursteun met elektronische schakelaar, verborgen aansluiting met montageplaat

normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470xxx

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : Grondplaat

Product ontwerp : met Blind afdekking

Productgroep : 3800

Lengte : 227 mm

Breedte : 115 mm

Hoogte : 24 mm

Materiaal : Polyamide

Materiaal toevoeging : grondplaat uit roestvrij staal

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Manhattan

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren