|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care Grondplaat vario, 88 x 15 x 178 mm, Kleurloos

Artikelnummer: 3501216xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

uitsluitend voor vario Producten zonder grondplaat

bij vario Producten met grondplaat is dit artikel reeds inbegrepen

kan niet gebruikt worden voor Opklapbare muursteun met elektronische schakelaar, verborgen aansluiting met montageplaat

normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470xxx

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : Grondplaat

Productgroep : 3800

Lengte : 88 mm

Breedte : 15 mm

Hoogte : 178 mm

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304)

Oppervlak : fijn-mat

Kleur : Kleurloos