|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Wastafel, met overloop, met kraangat, 11 l, 550 x 700 x 130 mm, Wit

Artikelnummer: 3501505xxx

Aanbestedingstekst

ergonomisch binnenbekken met brede uitsparing

afgeronde vormgeving voor ondersteuning van de armen

met planchet voor badkamerbenodigdheden

met twee latterale grepen, kan ook worden gebruikt als handdoekhouder

de verborgen greeplijst aan de voorzijde zorgt voor een goede grip om zichzelf naar de wastafel te trekken

voor bevestiging met houtdraadbouten

Reparatie set voor het wegwerken van beschadigingen is op aanvraag leverbaar

kan achteraf worden uitgerust met Cavere doucheophouder horizontaal 7485030, Cavere Haak 7500140, Cavere afneembaar legbordje 7515250

door de platte onderkant toegankelijk voor rolstoelen norm DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601

levering met set voor overloop

zonder armatuur en sifon

Productbeschrijving

Productcategorie : Wastafel

Product ontwerp : met overloop, met kraangat

Productgroep : 3800

Lengte : 550 mm

Breedte : 700 mm

Hoogte : 130 mm

Materiaal : Mineraal gegoten

Oppervlak : glanzend, niet poreus

Inhoud : 11 l

Kleur : Wit

Belasting : max. 150 kg