|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Verso Care Douchegordijnstang, met Gordijnringen, I-vorm, 1000 mm, Donkergrijs

Artikelnummer: 3501822xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

kan op maat ingekort worden

Nylon Gordijnringen aangepast aan de kleur van de Douchegordijnstang

wandbevestiging met axiale bevestigings schroeven

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 20 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

uitbreidbaar met Care Douchegordijnen

levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 60 mm en pluggen

ook beschikbaar in individuele lengtes op aanvraag

Productbeschrijving

Productcategorie : Douchegordijnstang

Product ontwerp : met Gordijnringen

Productgroep : 3800

Asmaat a1 : 1000 mm

Diameter : 34 mm

Vorm : I-vorm

Gordijnringen : 12 St.

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren