|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care FlexRail, L = 300 mm, Cavere Wit

Artikelnummer: 7100001xxx

Aanbestedingstekst

Cavere FlexCare als modulair railsysteem voor accessoires

basiselement voor Cavere FlexCare accessoires

beschikbare ruimte voor ophanging Accessories: Totale lengte minus 10 mm

met Eindkappen

verborgen fixatie

met montagerail, voor bevestiging aan de muur

kan zonder boren op tegels worden bevestigd met behulp van de klevende montageset 7100006

maximaal toelaatbare belasting met lijmtechniek: 4 kg

aanbevolen bestelhoeveelheid: 1 klevende montageset (FlexRail 300 mm) 2 klevende montageset (FlexRail 660 mm) 3 klevende montageset (FlexRail 900 mm)

levering met edelstaal torxschroeven Ø 8 x 80 mm en pluggen

Productbeschrijving

Productcategorie : FlexRail

Productgroep : 7010

Lengte : 310 mm

Breedte : 73 mm

Hoogte : 17 mm

Materiaal : aluminium

Oppervlak : krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart)

Kleur : Cavere Wit

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Cavere kleuren