|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care FlexTray, voor bevestiging aan muur, links, 308 x 158 x 104 mm, Cavere Antraciet-metallic

Artikelnummer: 7100041xxx

Aanbestedingstekst

Cavere FlexCare als modulair railsysteem voor accessoires

met Wandhouder voor bevestiging aan muur

legblad met daaronder liggende zwenkarm met een uitstrekking van 600

flexibel zwenkbereik tot 180 graden

Legblad met slipvaste siliconen bekleding in de kleuren: 092 - transparant 093 - transparant 096 - grijs 095 - grijs 091 - grijs

verborgen fixatie

levering met edelstaal torxschroeven Ø 8 x 80 mm en pluggen

Productbeschrijving

Productcategorie : FlexTray

Product ontwerp : voor bevestiging aan muur

Productgroep : 7010

Lengte : 308 mm

Breedte : 158 mm

Hoogte : 104 mm

Materiaal : aluminium

Oppervlak : krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart)

Versie : links

Kleur : Cavere Antraciet-metallic

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Cavere kleuren

Belasting : max. 4 kg