|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Grondplaat vario, met Blind afdekking, 220 x 120 x 30 mm, Cavere Antraciet-metallic

Artikelnummer: 7449200xxx

Aanbestedingstekst

Cavere Care is een bekroonde serie met een uitstekend ontwerp voor alle toepassingen

grondplaat verborgen door Blinddeksel

voorbereiding zodat de blindafdekking later gemakkelijk kan worden vervangen met  Opklapbare muursteun vario, Muursteun vario en opklapbaar zitje vario

kan niet gebruikt worden voor Opklapbare muursteun met elektronische schakelaar, verborgen aansluiting met montageplaat

normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470xxx

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : Grondplaat

Product ontwerp : met Blind afdekking

Productgroep : 7000

Lengte : 220 mm

Breedte : 120 mm

Hoogte : 30 mm

Materiaal : aluminium

Materiaal toevoeging : grondplaat uit roestvrij staal

Oppervlak : krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart)

Kleur : Cavere Antraciet-metallic

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Cavere kleuren