|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Wastafel, met overloop, met kraangat, 550 x 600 x 120 mm, Cavere Wit

Artikelnummer: 7530650xxx

Aanbestedingstekst

Cavere Care is een bekroonde serie met een uitstekend ontwerp voor alle toepassingen

ergonomisch binnenbekken met brede uitsparing

afgeronde vormgeving voor ondersteuning van de armen

met planchet voor badkamerbenodigdheden

met twee latterale grepen, kan ook worden gebruikt als handdoekhouder

voor bevestiging met houtdraadbouten

Reparatie set voor het wegwerken van beschadigingen is op aanvraag leverbaar

door de platte onderkant toegankelijk voor rolstoelen norm DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601

levering met set voor overloop

zonder armatuur en sifon

Productbeschrijving

Productcategorie : Wastafel

Product ontwerp : met overloop, met kraangat

Productgroep : 7010

Lengte : 550 mm

Breedte : 600 mm

Hoogte : 120 mm

Materiaal : Mineraal gegoten

Oppervlak : glanzend, niet poreus

Kleur : Cavere Wit

Belasting : max. 150 kg