|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Adapterset, adapterplaten, voor Cavere Care Rugleuning, 5 x 155 x 227 mm, Cavere Antraciet-metallic

Artikelnummer: 7841347xxx

Aanbestedingstekst

Cavere Care is een bekroonde serie met een uitstekend ontwerp voor alle toepassingen

voor bevestiging aan twee opklapbaremuursteun of voor bevestiging aan één opklapbare muursteunen aan de muur

voor bevestiging van de verstelbarerugleuning direct aan de opklapbaremuursteun

verborgen fixatie

voor wandmontage boven WC volgens DIN18040-1/ONORM B1600

geleverd met schroeven met verzonken kopM6 voor bevestiging aan de tussenplatenaan beide zijden

Productbeschrijving

Productcategorie : Adapterset

Product ontwerp : adapterplaten

Productgroep : 7000

Lengte : 5 mm

Breedte : 155 mm

Hoogte : 227 mm

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304)

Oppervlak : krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart)

Kleur : Cavere Antraciet-metallic

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Cavere kleuren