|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care opklapbaar zitje vario, met grondplaat, met uitsparing, 462 x 450 x 230 mm, Cavere Antraciet-metallic, polster antraciet

Artikelnummer: 7844456xxx

Aanbestedingstekst

Cavere Care is een bekroonde serie met een uitstekend ontwerp voor alle toepassingen

Polster met een tegen roest beschermde stalen kern

met instelbare rem

wordt automatisch in de verticale positie gehouden

eenvoudige montage of demontage door ophanging aan grondplaat vario

verborgen fixatie

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 20 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470xxx

belastbaarheid: max. 150 kg volgens ISO17966:2016, statisch geatest tot 200 kg

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : opklapbaar zitje

Product ontwerp : met uitsparing

Productgroep : 7000

Grondplaat : met grondplaat

Lengte : 462 mm

Breedte : 450 mm

Hoogte : 230 mm

Brede zitting : 450 mm

Diepte van het zitoppervlak : 405 mm

Kleur additief : polster antraciet

Materiaal : aluminium

Materiaal toevoeging : Polster uit PUR integraalschuim

Oppervlak : krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart)

Kleur : Cavere Antraciet-metallic

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Cavere kleuren

Belasting : max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg