|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Hangzitje FR, 563 x 450 x 410 mm, Cavere Carbon zwart, polster antraciet

Artikelnummer: 7847451xxx

Aanbestedingstekst

Cavere Care is een bekroonde serie met een uitstekend ontwerp voor alle toepassingen

voor het ophangen in Cavere Care Steungreepen in hoekvorm

Polster met een tegen roest beschermde stalen kern

met instelbare rem

wordt automatisch in de verticale positie gehouden

voor douchesteungreep bovenrand 770 - 800 mm

kan achteraf worden uitgerust met Armsteunen 7843100

belastbaarheid: max. 150 kg volgens ISO17966:2016, statisch geatest tot 200 kg

Productbeschrijving

Productcategorie : Hangzitje

Productgroep : 7000

Lengte : 563 mm

Breedte : 450 mm

Hoogte : 410 mm

Brede zitting : 450 mm

Diepte van het zitoppervlak : 405 mm

Kleur additief : polster antraciet

Materiaal : aluminium

Materiaal toevoeging : Polster uit PUR integraalschuim

Oppervlak : krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming (uitgezonderd 091 carbon zwart)

Kleur : Cavere Carbon zwart

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Cavere kleuren

Belasting : max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg